Texto para prescripción:

Texto para prescripción:

Suministrar e instalar profesionalmente

_______metros de Schlüter-LIPROTEC-LLE

como perfil soporte para la iluminación acentuada

en las esquinas de paredes con diferentes

tiras LED, Schlüter-LIPROTEC-ES en combinación

con el difusor Schlüter-LIPROTEC-WSI

(43 %) para iluminación directa/indirecta.

El cable de alimentación de cada perfil se debe

- incluir en el cálculo del precio unitario,

- facturar por separado.

Los tapones de terminación – a juego con los

perfiles –

- se deben incluir en los precios unitarios.

- se deben facturar aparte como suplemento.

Ángulos interiores / exteriores – a juego con

los perfiles –

- se deben incluir en los precios unitarios.

- se deben facturar aparte como suplemento.

Se deben observa todas las indicaciones de

instalación del fabricante.

Material del perfil:

AE = Aluminio anodizado mate

Material del difusor:

PMMA = Polimetilmetacrilato

Altura del perfil:_______________________mm

Nº Art.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m